## Normal
Analyst | Date | Date_2 | Submission | % Recovery | Average | Moving Range | Rbar | UCL | LCL | %CV/RUN | Average/run | STDEV/run | Comment
MA | 1 | 2015-09-18 | validation | 99 | 100.0177 |  | 4.75 | 105 | 95
| 2 | 2015-09-19 |  | 101 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.159% | 99.6667 | 1.1547
| 3 | 2015-09-20 |  | 99 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
| 4 | 2015-09-21 |  | 98 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
| 5 | 2015-09-22 |  | 97 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5932% | 97.3333 | 0.57735 |  | Overall mean | 101.0918
| 6 | 2015-09-23 |  | 97 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  |  | Overall SD | 2.5242
CW | 7 | 2015-09-24 |  | 103 | 100.0177 | 6 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  |  | CV | 2.497
| 8 | 2015-09-25 |  | 110 | 100.0177 | 7 | 4.75 | 105 | 95 | 3.139% | 104.2 | 3.2711
| 9 | 2015-09-26 |  | 103 | 100.0177 | 7 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  |  | min | 91
| 10 | 2015-09-27 |  | 103 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  |  | max | 112
| 11 | 2015-09-28 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 12 | 2015-09-29 |  | 97 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  |  | Range (%): | 95 -105
| 13 | 2015-09-30 |  | 99 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
| 14 | 2015-10-01 |  | 98 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9745% | 98.25 | 0.95743
| 15 | 2015-10-02 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
| 16 | 2015-10-03 |  | 98 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
| 17 | 2015-10-04 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
| 18 | 2015-10-05 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 1.828% | 99.4 | 1.8166
| 19 | 2015-10-06 |  | 97 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
| 20 | 2015-10-07 |  | 100 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
| 21 | 2015-10-08 |  | 102 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
| 22 | 2015-10-09 |  | 100 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
| 23 | 2015-10-10 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.8084% | 101 | 0.8165
| 24 | 2015-10-11 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-10-12 | 2015-10-12 | pipette study | 99 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-13 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5812% | 99.3333 | 0.57735
|  | 2015-10-14 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-15 |  | 102 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-16 |  | 100 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9901% | 101 | 1
|  | 2015-10-17 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-18 |  | 99 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-19 |  | 99 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 1.159% | 99.6667 | 1.1547
|  | 2015-10-20 | filter study | 101 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2015-10-19 | 2015-10-21 |  | 105 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-22 |  | 109 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95 | 2.172% | 106.3333 | 2.3094
|  | 2015-10-23 |  | 105 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-24 |  | 103 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-25 |  | 104 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9615% | 104 | 1
|  | 2015-10-26 |  | 105 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-10-07 | 2015-10-27 | zero time TG adsorption | 105 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-28 |  | 107 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.45% | 105.3333 | 1.5275
|  | 2015-10-29 |  | 104 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-10-12 | 2015-10-30 | 1 wk ad. | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-10-31 |  | 103 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9804% | 102 | 1
|  | 2015-11-01 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-02 |  | 104 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-03 |  | 99 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95 | 2.475% | 101.6667 | 2.5166
|  | 2015-11-04 |  | 102 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-05 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-06 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0% | 101 | 2.2973
|  | 2015-11-07 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-10-19 | 2015-11-08 | 2 wk ad. | 103 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-09 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5642% | 102.3333 | 0.57735
|  | 2015-11-10 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-11 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-12 |  | 100 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.147% | 100.6667 | 1.1547
|  | 2015-11-13 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-14 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-15 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.7036% | 100.5 | 0.70711
|  | 2015-11-16 | aaba out |  | 100.0177 | 101 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-10-26 | 2015-11-17 | 3 wk ad. | 100 | 100.0177 | 100 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-18 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5812% | 99.3333 | 0.57735
|  | 2015-11-19 |  | 99 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-20 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-21 |  | 96 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95 | 2.117% | 98.3333 | 2.0817
|  | 2015-11-22 |  | 99 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-23 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-24 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5793% | 99.6667 | 0.57735
|  | 2015-11-25 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-26 | 4 wk ad. | 102 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-27 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 1.125% | 102.6667 | 1.1547
|  | 2015-11-28 |  | 104 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-29 |  | 99 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-11-30 |  | 102 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.732% | 100 | 1.7321
|  | 2015-12-01 |  | 99 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-02 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-03 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5754% | 100.3333 | 0.57735
|  | 2015-12-04 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-11-19 | 2015-12-05 | zero adsorp #3 | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-06 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 1% | 100 | 1
|  | 2015-12-07 |  | 101 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 12/7/2015 | 2015-12-08 | 2wk adsorp #3 | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-09 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 1.151% | 100.3333 | 1.1547
|  | 2015-12-10 |  | 99 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-11 |  | 101 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-12 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5754% | 100.3333 | 0.57735
|  | 2015-12-13 | 2 wk adsorp #3 | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 11/19/2015 | 2015-12-14 | PJ Nadav H/L repeat | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-15 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 1.548% | 98.6667 | 1.5275
|  | 2015-12-16 |  | 97 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-17 | IgF1 (JC) | 100 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-18 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 1% | 100 | 1
|  | 2015-12-19 |  | 101 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 12/7/2015 | 2015-12-20 | IgF1 #2 (JC) | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-21 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5754% | 100.3333 | 0.57735
|  | 2015-12-22 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 12/8/2015 | 2015-12-23 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-24 |  | 97 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.02% | 98 | 1
|  | 2015-12-25 |  | 98 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-12-16 | 2015-12-26 | adsorp #3 4wk | 103 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-27 |  | 103 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5587% | 103.3333 | 0.57735
|  | 2015-12-28 |  | 104 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-29 |  | 103 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2015-12-30 |  | 103 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0% | 103 | 0
|  | 2015-12-31 |  | 103 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-12-16 | 2016-01-01 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-02 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0% | 102 | 0
|  | 2016-01-03 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-04 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-05 |  | 103 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5642% | 102.3333 | 0.57735
|  | 2016-01-06 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-12-17 | 2016-01-07 |  | 98 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-08 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.732% | 100 | 1.7321
|  | 2016-01-09 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-10 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-11 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5698% | 101.3333 | 0.57735
|  | 2016-01-12 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2015-11-02 | 2016-01-13 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-14 |  | 112 | 100.0177 | 12 | 4.75 | 105 | 95 | 8.005% | 106 | 8.4853
|  | 2016-01-15 | AABA out |  | 100.0177 | 112 | 4.75 | 105 | 95
CW | 11/20/15 | 2016-01-16 |  | 104 | 100.0177 | 104 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-17 |  | 102 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.493% | 102.3333 | 1.5275
|  | 2016-01-18 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-19 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-20 |  | 102 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5679% | 101.6667 | 0.57735
|  | 2016-01-21 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2015-12-08 | 2016-01-22 |  | 99 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-23 | 1st TG sample - RR | 97 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.02% | 98 | 1
|  | 2016-01-24 |  | 98 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
New Instrument
MA | 2016-01-19 | 2016-01-24 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-25 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5735% | 100.6667 | 0.57735
|  | 2016-01-26 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-27 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-28 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9901% | 101 | 1
|  | 2016-01-29 |  | 100 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-30 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-01-31 |  | 103 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.502% | 101.6667 | 1.5275
|  | 2016-02-01 |  | 102 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-02 | AABA out |  | 100.0177 | 102 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-03 |  | 101 | 100.0177 | 101 | 4.75 | 105 | 95 | 1.386% | 102 | 1.4142
|  | 2016-02-04 |  | 103 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-05 |  | 100 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-06 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5735% | 100.6667 | 0.57735
|  | 2016-02-07 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-08 |  | 104 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-09 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 2.048% | 101.6667 | 2.0817
|  | 2016-02-10 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-11 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-12 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 1.533% | 99.6667 | 1.5275
|  | 2016-02-13 |  | 98 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-14 |  | 99 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-15 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5793% | 99.6667 | 0.57735
|  | 2016-02-16 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-04-05 | 2016-02-17 |  | 98 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-18 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.732% | 100 | 1.7321
|  | 2016-02-19 |  | 101 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-20 |  | 103 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-21 |  | 100 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.715% | 101 | 1.7321
|  | 2016-02-22 |  | 100 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-06-03 | 2016-02-23 | IgF1 pre validation | 105 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-24 |  | 105 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0% | 105 | 0
|  | 2016-02-25 |  | 105 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-26 |  | 105 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-27 |  | 104 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9615% | 104 | 1
|  | 2016-02-28 |  | 103 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-02-29 |  | 104 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-01 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 2.015% | 103.3333 | 2.0817
|  | 2016-03-02 |  | 105 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-07-05 | 2016-03-03 |  | 96 | 100.0177 | 9 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-04 |  | 99 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.786% | 97 | 1.7321
|  | 2016-03-05 |  | 96 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-06 |  | 96 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-07 |  | 97 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5993% | 96.3333 | 0.57735
|  | 2016-03-08 |  | 96 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2016-07-14 | 2016-03-09 |  | 102 | 100.0177 | 6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-10 |  | 99 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.732% | 100 | 1.7321
|  | 2016-03-11 |  | 99 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-08-02 | 2016-03-12 |  | 100 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-13 |  | 102 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9901% | 101 | 1
|  | 2016-03-14 |  | 101 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-08-12 | 2016-03-15 |  | 100.9 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-16 |  | 104.6 | 100.0177 | 3.7 | 4.75 | 105 | 95 | 2.676% | 101.6 | 2.7185
|  | 2016-03-17 |  | 99.3 | 100.0177 | 5.3 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2016-09-15 | 2016-03-18 |  | 98 | 100.0177 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-19 | -9434 | 100 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 2.041% | 98 | 2
|  | 2016-03-20 |  | 96 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-12-09 | 2016-03-21 |  | 103.9 | 100.0177 | 7.9 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-22 | IGF1 validation run 1 | 102.3 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95 | 1.783% | 104.0667 | 1.8556
|  | 2016-03-23 |  | 106 | 100.0177 | 3.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-24 |  | 102.6 | 100.0177 | 3.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-25 |  | 106.6 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95 | 2.669% | 103.5 | 2.7622
|  | 2016-03-26 |  | 101.3 | 100.0177 | 5.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-12-14 | 2016-03-27 | IGF1 val . Run 2 | 101.8 | 100.0177 | 0.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-28 |  | 100.5 | 100.0177 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95 | 0.7165% | 100.9667 | 0.72342
|  | 2016-03-29 |  | 100.6 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2016-12-15 | 2016-03-30 |  | 99 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-03-31 |  | 103.8 | 100.0177 | 4.8 | 4.75 | 105 | 95 | 2.523% | 101.9333 | 2.5716
|  | 2016-04-01 |  | 103 | 100.0177 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2016-03-03 | 2016-04-02 |  | 100.6 | 100.0177 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-03 | 2017-09840 | 103.5 | 100.0177 | 2.9 | 4.75 | 105 | 95 | 1.648% | 101.5667 | 1.6743
|  | 2016-04-04 |  | 100.6 | 100.0177 | 2.9 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-03-28 | 2016-04-05 | 2017-09901 | 100.4 | 100.0177 | 0.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-06 |  | 101.8 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95 | 0.771% | 101.3 | 0.78102
|  | 2016-04-07 |  | 101.7 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2017-04-19 | 2016-04-08 |  | 94 | 100.0177 | 7.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-09 | CW test run | 95 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 2.23% | 93.3333 | 2.0817
|  | 2016-04-10 |  | 91 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2017-04-24 | 2016-04-11 |  | 99 | 100.0177 | 8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-12 | CW test run | 94 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95 | 4.11% | 98.3333 | 4.0415
|  | 2016-04-13 |  | 102 | 100.0177 | 8 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2017-05-02 | 2016-04-14 |  | 99 | 100.0177 | 2.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-15 | 2017-09945 | 100.9 | 100.0177 | 1.9 | 4.75 | 105 | 95 | 1.094% | 100.2667 | 1.097
|  | 2016-04-16 |  | 100.9 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-06-07 | 2016-04-17 |  | 99.3 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-18 | new AA std 6-5-2017 | 98 | 100.0177 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.513% | 99.4333 | 1.5044
|  | 2016-04-19 |  | 101 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-20 |  | 102.8 | 100.0177 | 1.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-21 | bsa old batch | 101.5 | 100.0177 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.281% | 101.5 | 1.3
|  | 2016-04-22 |  | 100.2 | 100.0177 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-07-20 | 2016-04-23 |  | 104.8 | 100.0177 | 4.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-24 | Judy C insulin check | 95 | 100.0177 | 9.8 | 4.75 | 105 | 95 | 5.234% | 98.9333 | 5.1782
|  | 2016-04-25 |  | 97 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-07-28 | 2016-04-26 |  | 102.4 | 100.0177 | 5.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-27 | IGF1 round rock | 101.4 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5033% | 101.9667 | 0.51316
|  | 2016-04-28 |  | 102.1 | 100.0177 | 0.7 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-08-17 | 2016-04-29 |  | 102 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-04-30 | IGF1 round rock | 98.8 | 100.0177 | 3.2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.663% | 100.1333 | 1.6653
|  | 2016-05-01 |  | 99.6 | 100.0177 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-02 |  | 99.6 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-03 | IGF1 round rock | 98.1 | 100.0177 | 1.5 | 4.75 | 105 | 95 | 0.8466% | 99.0667 | 0.83865
|  | 2016-05-04 |  | 99.5 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-05 |  | 100.2 | 100.0177 | 0.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-06 | IGF1 round rock | 99.4 | 100.0177 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95 | 0.7493% | 100.1667 | 0.75056
|  | 2016-05-07 |  | 100.9 | 100.0177 | 1.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-08 |  | 99.3 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-09 | IGF1 round rock | 100.5 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.76% | 99.6333 | 0.75719
MA | 2017-08-30 | 2016-05-10 |  | 99.1 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-11 |  | 105.2 | 100.0177 | 6.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-12 | Insulin linearity - JC | 102.9 | 100.0177 | 2.3 | 4.75 | 105 | 95 | 1.781% | 104.9 | 1.8682
|  | 2016-05-13 |  | 106.6 | 100.0177 | 3.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-14 |  | 105.6 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-15 | Insulin linearity - JC | 105.7 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9076% | 105.1 | 0.95394
|  | 2016-05-16 |  | 104 | 100.0177 | 1.7 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-09-13 | 2016-05-17 |  | 99.2 | 100.0177 | 4.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-18 | Tg-light -10334 | 96.4 | 100.0177 | 2.8 | 4.75 | 105 | 95 | 3.587% | 99.7 | 3.5763
|  | 2016-05-19 |  | 103.5 | 100.0177 | 7.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-20 |  | 102.1 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-21 | Tg-Heavy - 10335 | 100.5 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95 | 3.121% | 99.5667 | 3.107
|  | 2016-05-22 |  | 96.1 | 100.0177 | 4.4 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-09-20 | 2016-05-23 |  | 104.7 | 100.0177 | 8.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-24 | Human insulin - PBS / hepes | 102.2 | 100.0177 | 2.5 | 4.75 | 105 | 95 | 1.39% | 103.8667 | 1.4434
|  | 2016-05-25 |  | 104.7 | 100.0177 | 2.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-09-25 | 2016-05-26 |  | 100.9 | 100.0177 | 3.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-27 | bsa check | 102.5 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95 | 0.8793% | 101.9333 | 0.89629
|  | 2016-05-28 |  | 102.4 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-29 |  | 99.9 | 100.0177 | 2.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-05-30 | bsa check | 100.8 | 100.0177 | 0.9 | 4.75 | 105 | 95 | 0.6208% | 100.6 | 0.6245
|  | 2016-05-31 |  | 101.1 | 100.0177 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-09-28 | 2016-06-01 |  | 100.1 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-02 | Tg - light repeat for JC | 102.5 | 100.0177 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95 | 1.468% | 100.8 | 1.4799
|  | 2016-06-03 |  | 99.8 | 100.0177 | 2.7 | 4.75 | 105 | 95
MA | 10/12//2017 | 2016-06-04 |  | 99.1 | 100.0177 | 0.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-05 | 2017-10454 | 102.9 | 100.0177 | 3.8 | 4.75 | 105 | 95 | 1.928% | 100.7667 | 1.9425
|  | 2016-06-06 |  | 100.3 | 100.0177 | 2.6 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-10-18 | 2016-06-07 |  | 101.7 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-08 | 2017-10446 | 97.3 | 100.0177 | 4.4 | 4.75 | 105 | 95 | 2.455% | 100.1333 | 2.4583
|  | 2016-06-09 |  | 101.4 | 100.0177 | 4.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-10 |  | 104.6 | 100.0177 | 3.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-11 | 2017-10447 | 103.2 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95 | 1.921% | 102.8333 | 1.9757
|  | 2016-06-12 |  | 100.7 | 100.0177 | 2.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-11-10 | 2016-06-13 |  | 102.7 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-14 | human insulin - linearity | 101.5 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5988% | 102.0333 | 0.61101
|  | 2016-06-15 |  | 101.9 | 100.0177 | 0.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-16 |  | 100.9 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-17 | human insulin - linearity | 103.1 | 100.0177 | 2.2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.214% | 102.3333 | 1.2423
|  | 2016-06-18 |  | 103 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-11-20 | 2016-06-19 |  | 98.9 | 100.0177 | 4.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-20 | bovine insulin - linearity | 98.4 | 100.0177 | 0.5 | 4.75 | 105 | 95 | 0.6671% | 98.3 | 0.65574
|  | 2016-06-21 |  | 97.6 | 100.0177 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-22 |  | 99.9 | 100.0177 | 2.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-23 | bovine insulin - linearity | 103.1 | 100.0177 | 3.2 | 4.75 | 105 | 95 | 2.523% | 100.3667 | 2.5325
|  | 2016-06-24 |  | 98.1 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2017-11-27 | 2016-06-25 |  | 101.1 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-26 | 2017-10519 | 101.1 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 1.323% | 100.3333 | 1.3279
|  | 2016-06-27 | Run 1 | 98.8 | 100.0177 | 2.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-12-07 | 2016-06-28 |  | 102.7 | 100.0177 | 3.9 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-06-29 | human insulin - linearity | 101.5 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5988% | 102.0333 | 0.61101
|  | 2016-06-30 |  | 101.9 | 100.0177 | 0.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-01 |  | 100.9 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-02 | human insulin - linearity | 103.1 | 100.0177 | 2.2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.214% | 102.3333 | 1.2423
|  | 2016-07-03 |  | 103 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2017-12-06 | 2016-07-04 |  | 99.6 | 100.0177 | 3.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-05 | Run 2 | 102.1 | 100.0177 | 2.5 | 4.75 | 105 | 95 | 1.857% | 101.6667 | 1.8877
|  | 2016-07-06 |  | 103.3 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2017-12-08 | 2016-07-07 |  | 103.5 | 100.0177 | 0.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-08 | New BSA control / New std | 103.1 | 100.0177 | 0.4 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9197% | 102.7667 | 0.94516
|  | 2016-07-09 |  | 101.7 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2017-12-18 | 2016-07-10 |  | 98.7 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-11 | Run 3 | 99 | 100.0177 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95 | 0.2146% | 98.85 | 0.21213
|  | 2016-07-12 |  | 107.5 | 100.0177 | 8.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-01-03 | 2016-07-13 |  | 99.4 | 100.0177 | 8.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-14 |  | 104.3 | 100.0177 | 4.9 | 4.75 | 105 | 95 | 3.409% | 101.85 | 3.4648
|  | 2016-07-15 |  | 101.2 | 100.0177 | 3.1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-01-22 | 2016-07-16 |  | 104 | 100.0177 | 2.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-17 |  | 103.7 | 100.0177 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95 | 0.2041% | 103.9333 | 0.21213
|  | 2016-07-18 |  | 104.1 | 100.0177 | 0.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-19 |  | 102.1 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-20 |  | 105.7 | 100.0177 | 3.6 | 4.75 | 105 | 95 | 2.454% | 103.7333 | 2.5456
|  | 2016-07-21 |  | 103.4 | 100.0177 | 2.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-01-25 | 2016-07-22 |  | 100 | 100.0177 | 3.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-23 |  | 101.6 | 100.0177 | 1.6 | 4.75 | 105 | 95 | 1.101% | 102.7333 | 1.1314
|  | 2016-07-24 |  | 106.6 | 100.0177 | 5 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2018-02-08 | 2016-07-25 | 2018-10666 | 103.7 | 100.0177 | 2.9 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-26 |  | 105.7 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.351% | 104.6667 | 1.4142
|  | 2016-07-27 |  | 104.6 | 100.0177 | 1.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-28 |  | 101.6 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-07-29 |  | 100.2 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9639% | 102.7 | 0.98995
|  | 2016-07-30 |  | 106.3 | 100.0177 | 6.1 | 4.75 | 105 | 95
CW | 2018-02-20 | 2016-07-31 | 2018-10734 | 101.1 | 100.0177 | 5.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-01 |  | 102.3 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.8238% | 103 | 0.84853
|  | 2016-08-02 |  | 105.6 | 100.0177 | 3.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-03-19 | 2016-08-03 | 2018-10840 | 99 | 100.0177 | 6.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-04 |  | 98.9 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.07066% | 100.0667 | 0.070711
|  | 2016-08-05 |  | 102.3 | 100.0177 | 3.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-06 | 2018-10839 | 99 | 100.0177 | 3.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-07 |  | 98.9 | 100.0177 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.07066% | 100.0667 | 0.070711
|  | 2016-08-08 |  | 102.3 | 100.0177 | 3.4 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-03-29 | 2016-08-09 | 2018-10853 | 100.1 | 100.0177 | 4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-10 |  | 103 | 100.0177 | 2.9 | 4.75 | 105 | 95 | 1.428% | 101.5333 | 2.0506
|  | 2016-08-11 |  | 101.5 | 100.0177 | 1.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-04-05 | 2016-08-12 | 2018-10897 | 102.7 | 100.0177 | 0.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-13 |  | 100.7 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.375% | 102.8667 | 1.4142
|  | 2016-08-14 |  | 105.2 | 100.0177 | 4.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-15 | 2018-10895 | 102.7 | 100.0177 | 2.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-16 |  | 100.7 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.375% | 102.8667 | 1.4142
|  | 2016-08-17 |  | 105.2 | 100.0177 | 4.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-05-17 | 2016-08-18 | 2018-10942 | 100 | 100.0177 | 5.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-19 |  | 99.4 | 100.0177 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95 | 0.4251% | 99.8 | 0.42426
|  | 2016-08-20 |  | 100 | 100.0177 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-05-21 | 2016-08-21 | 2018-10961 | 101.5 | 100.0177 | 1.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-22 |  | 100.6 | 100.0177 | 0.9 | 4.75 | 105 | 95 | 0.6307% | 100.9 | 0.6364
|  | 2016-08-23 |  | 100.6 | 100.0177 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-24 |  | 101.2 | 100.0177 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-25 |  | 102.1 | 100.0177 | 0.9 | 4.75 | 105 | 95 | 0.6316% | 100.7667 | 0.6364
|  | 2016-08-26 |  | 99 | 100.0177 | 3.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-27 |  | 101 | 100.0177 | 2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-28 |  | 96.1 | 100.0177 | 4.9 | 4.75 | 105 | 95 | 3.49% | 99.2667 | 3.4648
|  | 2016-08-29 |  | 100.7 | 100.0177 | 4.6 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-06-06 | 2016-08-30 | 2018-10944 | 100.2 | 100.0177 | 0.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-08-31 |  | 101.3 | 100.0177 | 1.1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.7729% | 100.6333 | 0.77782
|  | 2016-09-01 |  | 100.4 | 100.0177 | 0.9 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-06-15 | 2016-09-02 | 2018-10944 | 100.9 | 100.0177 | 0.5 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-03 |  | 99.5 | 100.0177 | 1.4 | 4.75 | 105 | 95 | 0.9824% | 100.7667 | 0.98995
|  | 2016-09-04 |  | 101.9 | 100.0177 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-06-22 | 2016-09-05 | 2018-11018 | 98.8 | 100.0177 | 3.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-06 |  | 100 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.8488% | 99.9667 | 0.84853
|  | 2016-09-07 |  | 101.1 | 100.0177 | 1.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-08 | 2018-10984 | 100.3 | 100.0177 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-09 |  | 101.1 | 100.0177 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5623% | 100.6 | 0.56569
|  | 2016-09-10 |  | 100.4 | 100.0177 | 0.7 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-07-05 | 2016-09-11 | 2018-10998 | 101.7 | 100.0177 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-12 |  | 101.4 | 100.0177 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95 | 0.2093% | 101.3333 | 0.21213
|  | 2016-09-13 |  | 100.9 | 100.0177 | 0.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-07-19 | 2016-09-14 |  | 99.9 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-15 |  | 102.3 | 100.0177 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95 | 1.69% | 100.4 | 1.6971
|  | 2016-09-16 |  | 99 | 100.0177 | 3.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-08-06 | 2016-09-17 | 2018-11058 | 104.9 | 100.0177 | 5.9 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-18 |  | 104.4 | 100.0177 | 0.5 | 4.75 | 105 | 95 | 0.3368% | 104.9667 | 0.35355
|  | 2016-09-19 |  | 105.6 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-08-20 | 2016-09-20 | 2018-11080 | 105.3 | 100.0177 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-21 |  | 103.1 | 100.0177 | 2.2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.505% | 103.3333 | 1.5556
|  | 2016-09-22 |  | 101.6 | 100.0177 | 1.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 9/1/2019 | 2016-09-23 | 2018-11098 | 102.8 | 100.0177 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-24 |  | 103.8 | 100.0177 | 1 | 4.75 | 105 | 95 | 0.6892% | 102.6 | 0.70711
|  | 2016-09-25 |  | 101.2 | 100.0177 | 2.6 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-10-03 | 2016-09-26 | 2018-11144 | 104.2 | 100.0177 | 3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-27 |  | 100.4 | 100.0177 | 3.8 | 4.75 | 105 | 95 | 2.605% | 103.1667 | 2.687
|  | 2016-09-28 |  | 104.9 | 100.0177 | 4.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-10-08 | 2016-09-29 | 2018-11154 | 102.8 | 100.0177 | 2.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-09-30 |  | 104.7 | 100.0177 | 1.9 | 4.75 | 105 | 95 | 1.301% | 103.2667 | 1.3435
|  | 2016-10-01 |  | 102.3 | 100.0177 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-02 | 2018-11155 | 104.4 | 105 | 104.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-03 |  | 105 | 105 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95 | 0.4059% | 104.5333 | 0.42426
|  | 2016-10-04 |  | 104.2 | 105 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-11-13 | 2016-10-05 | 2018-11157 | 109.4 | 105 | 5.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-06 |  | 102.1 | 105 | 7.3 | 4.75 | 105 | 95 | 4.861% | 106.2 | 5.1619
|  | 2016-10-07 |  | 107.1 | 105 | 5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-11-14 | 2016-10-08 |  | 100.9 | 105 | 6.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-09 |  | 103.1 | 105 | 2.2 | 4.75 | 105 | 95 | 1.53% | 101.7 | 1.5556
|  | 2016-10-10 |  | 101.1 | 105 | 2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2018-12-05 | 2016-10-11 | 2018-11099 | 105.8 | 105 | 4.7 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-12 |  | 103 | 105 | 2.8 | 4.75 | 105 | 95 | 1.9% | 104.2 | 1.4422
|  | 2016-10-13 |  | 103.8 | 105 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-01-03 | 2016-10-14 | 2018-11280 | 97.5 | 105 | 6.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-15 |  | 99.9 | 105 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95 | 1.718% | 98.7667 | 1.2055
|  | 2016-10-16 |  | 98.9 | 105 | 1 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-01-23 | 2016-10-17 |  | 98.7 | 105 | 0.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-18 | 11297 | 101.1 | 105 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95 | 1.699% | 99.8667 | 1.2014
|  | 2016-10-19 |  | 99.8 | 105 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-20 |  | 99.7 | 105 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-21 |  | 99.1 | 105 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95 | 0.4245% | 99.9333 | 0.97125
|  | 2016-10-22 |  | 101 | 105 | 1.9 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-02-18 | 2016-10-23 |  | 100.9 | 105 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-24 | linearity and precision. Validation | 100.3 | 105 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95 | 0.4217% | 100.6 | 0.3
|  | 2016-10-25 |  | 100.6 | 105 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-03-19 | 2016-10-26 |  | 99.8 | 105 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-27 | -11353 | 99.8 | 105 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0% | 99.9333 | 0
|  | 2016-10-28 |  | 100.2 | 105 | 0.4 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-03-26 | 2016-10-29 |  | 100.9 | 105 | 0.3 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-10-30 | precision day 1 validation | 99.7 | 105 | 1.2 | 4.75 | 105 | 95 | 0.844% | 100.5333 | 0.84853
|  | 2016-10-31 |  | 101 | 105 | 1.3 | 4.75 | 105 | 95
CC | 2019-04-22 | 2016-11-01 |  | 101 | 105 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-02 | precision day 2 validaiton - CC | 101 | 105 | 0 | 4.75 | 105 | 95 | 0% | 101.2 | 0
|  | 2016-11-03 |  | 101.6 | 105 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95
CC | 2019-04-23 | 2016-11-04 |  | 101.6 | 105 | 0 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-05 | precision day 3 validation - CC | 98.7 | 105 | 2.9 | 4.75 | 105 | 95 | 2.042% | 100.4 | 2.0506
|  | 2016-11-06 |  | 100.9 | 105 | 2.2 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-04-26 | 2016-11-07 |  | 97.2 | 105 | 4.4 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-08 |  | 101.6 | 105 | 4.4 | 4.75 | 105 | 95 | 3.152% | 98.7 | 3.1113
|  | 2016-11-09 | Assayed for information only | 97.3 | 105 | 4.3 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-05-03 | 2016-11-10 |  | 97.7 | 105 | 3.2 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-11 | -11410 | 98.4 | 105 | 0.7 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5068% | 97.6667 | 0.49497
|  | 2016-11-12 |  | 96.9 | 105 | 1.5 | 4.75 | 105 | 95
MA | 2019-05-23 | 2016-11-13 | 2019-11425 | 97.8 | 105 | 0.9 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-14 |  | 98.6 | 105 | 0.8 | 4.75 | 105 | 95 | 0.5764% | 98.1333 | 0.41633
|  | 2016-11-15 |  | 98 | 105 | 0.6 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-16 |  | 95.9 | 105 | 2.1 | 4.75 | 105 | 95
|  | 2016-11-17 |  | 98.8 | 105 | 2.9 | 4.75 | 105 | 95 | 1.657% | 97.7667 | 1.6197
|  | 2016-11-18 |  | 98.6 | 105 | 0.2 | 4.75 | 105 | 95
CC | 2019-07-02 | 2016-11-19 | 2019-11455 | 96.7 | 105 | 1.9 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  | P14R
|  | 2016-11-20 |  | 96.6 | 105 | 0.1 | 4.75 | 105 | 95 | 1.477% | 95.8333 | 1.4154
|  | 2016-11-21 |  | 94.2 | 105 | 2.4 | 4.75 | 105 | 95
CC | 2019-07-02 | 2016-11-22 | 2019-11441 | 105.5 | 105 | 11.3 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  | Human Insulin
|  | 2016-11-23 |  | 100.4 | 105 | 5.1 | 4.75 | 105 | 95 | 2.483% | 102.8667 | 2.5541
|  | 2016-11-24 |  | 102.7 | 105 | 2.3 | 4.75 | 105 | 95
CC | 2019-07-15 | 2016-11-25 | 2019-11440 | 105.5 | 105 | 2.8 | 4.75 | 105 | 95 |  |  |  | IGF-1
|  | 2016-11-26 |  | 100.4 | 105 | 5.1 | 4.75 | 105 | 95 | 2.483% | 102.8667 | 2.5541
|  | 2016-11-27 |  | 102.7 | 105 | 2.3 | 4.75 | 105 | 95
CC | 2019-07-22 | 2016-11-28 | 2019-11453 | 104.5 | 105 | 1.8 | 4.75 | 105 |  | 1.705% | 103.6333 | 1.7673 | IL6
|  | 2016-11-29 |  | 104.8 | 105 | 0.3 | 4.75 | 105
|  | 2016-11-30 |  | 101.6 | 105 | 3.2 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-01 |  | 104.4 | 105 | 2.8 | 4.75 | 105 |  | 1.845% | 102.3333 | 1.8877
|  | 2016-12-02 |  | 101.9 | 105 | 2.5 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-03 |  | 100.7 | 105 | 1.2 | 4.75 | 105
MA | 2019-08-20 | 2016-12-04 | 2019-11496 | 98.1 | 105 | 2.6 | 4.75 | 105 |  | 1.798% | 100.1667 | 1.8009 | C-Peptide C-161
|  | 2016-12-05 |  | 101 | 105 | 2.9 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-06 |  | 101.4 | 105 | 0.4 | 4.75 | 105
CC | 2019-08-30 | 2016-12-07 | 2019-11484 | 101.2 | 105 | 0.2 | 4.75 | 105 |  | 3.73% | 98.7333 | 3.6828 | Thyroglobulin T-113 FN08181603
|  | 2016-12-08 |  | 94.5 | 105 | 6.7 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-09 |  | 100.5 | 105 | 6 | 4.75 | 105
CC | 2019-09-04 | 2016-12-10 | 2019-11497 | 105.4 | 105 | 4.9 | 4.75 | 105 |  | 1.282% | 103.8667 | 1.3317 | Infliximab I-042
|  | 2016-12-11 |  | 103.2 | 105 | 2.2 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-12 |  | 103 | 105 | 0.2 | 4.75 | 105
CC | 2019-09-04 | 2016-12-13 | 2019-11498 | 101.7 | 105 | 1.3 | 4.75 | 105 |  | 0.996% | 101.9 | 1.0149 | Adalimumab A-166
|  | 2016-12-14 |  | 103 | 105 | 1.3 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-15 |  | 101 | 105 | 2 | 4.75 | 105
CC | 2019-09-23 | 2016-12-16 | 2019-11562 | 96.1 | 105 | 4.9 | 4.75 | 105 |  | 1.301% | 96.1333 | 1.2503 | P14R, MASS SPEC STANDARD - AAA
|  | 2016-12-17 |  | 94.9 | 105 | 1.2 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-18 |  | 97.4 | 105 | 2.5 | 4.75 | 105
CC | 2019-10-01 | 2016-12-19 | 2019-11540 | 96.1 | 105 | 1.3 | 4.75 | 105 |  | 0.7224% | 96.9 | 0.7 | IL6 Pharma-Grade ELISA Reagents_Big Batch reagent
|  | 2016-12-20 |  | 97.2 | 105 | 1.1 | 4.75 | 105
|  | 2016-12-21 |  | 97.4
MA | 2019-10-07 | 2016-12-22 | 2019-11545 | 98.8 | [5 empty] | 0.254% | 99.0667 | 0.25166 | C-Peptide C-161
|  | 2016-12-23 |  | 99.3
|  | 2016-12-24 |  | 99.1
CC | 2019-10-07 | 2016-12-25 | 2019-11567 | 96.1 | [5 empty] | 0.9478% | 95.7333 | 0.90738 | Adalimumab Preform A-166
|  | 2016-12-26 |  | 96.4
|  | 2016-12-27 |  | 94.7
|  | 2016-12-28 |  | 100 | [5 empty] | 1.735% | 98.2333 | 1.7039
|  | 2016-12-29 |  | 98.1
|  | 2016-12-30 |  | 96.6
|  | 2016-12-31 |  | 98.9 | [5 empty] | 1.345% | 97.5 | 1.3115
|  | 2017-01-01 |  | 97.3
|  | 2017-01-02 |  | 96.3
CC | 2019-10-07 | 2017-01-03 | 2019-11568 | 94.4 | [5 empty] | 1.517% | 96.0667 | 1.4572 | Infliximab Preform I-042
|  | 2017-01-04 |  | 97.1
|  | 2017-01-05 |  | 96.7
|  | 2017-01-06 |  | 98 | [5 empty] | 0.2037% | 98.2 | 0.2
|  | 2017-01-07 |  | 98.2
|  | 2017-01-08 |  | 98.4
|  | 2017-01-09 |  | 96 | [5 empty] | 1.181% | 96.3333 | 1.1372
|  | 2017-01-10 |  | 97.6
|  | 2017-01-11 |  | 95.4
MA | 2019-10-11 | 2017-01-12 | 2019-11546 | 98.6 | [5 empty] | 1.199% | 98.3 | 1.179 | Human Insulin I-034
|  | 2017-01-13 |  | 97
|  | 2017-01-14 |  | 99.3
|  | 2017-01-15 |  | 96.9 | [5 empty] | 0.8846% | 97.9 | 0.86603
|  | 2017-01-16 |  | 98.4
|  | 2017-01-17 |  | 98.4
MA | 2019-11-21 | 2017-01-18 | 2019-11621 | 99.1 | [5 empty] | 1.332% | 98.2 | 1.3077 | C-Peptide C-161
|  | 2017-01-19 |  | 96.7
|  | 2017-01-20 |  | 98.8
CC | 2019-12-03 | 2017-01-21 | 2019-11626 | 100.7 | [5 empty] | 0.8656% | 100.9333 | 0.87369 | MCP1(CCL2) Pharma Grade ELISA Reagents
|  | 2017-01-22 |  | 101.9
|  | 2017-01-23 |  | 100.2
|  | 2017-01-24 |  | 106 | [5 empty] | 1.475% | 104.2333 | 1.5373
|  | 2017-01-25 |  | 103.5
|  | 2017-01-26 |  | 103.2
|  | 2017-01-27 |  | 102.4 | [5 empty] | 3.027% | 104.0667 | 3.1501
|  | 2017-01-28 |  | 107.7
|  | 2017-01-29 |  | 102.1
CC | 2020-01-14 | 2017-01-30 | 2019-11666 | 98.8 | [5 empty] | 0.7162% | 98.0667 | 0.70238 | IL-6 4th lot of antibodies
|  | 2017-01-31 |  | 97.4
|  | 2017-02-01 |  | 98
MA | 2020-01-23 | 2017-02-02 | 2020-11673 | 95.1 | [5 empty] | 0.1819% | 95.2 | 0.17321 | Thyroglobulin Customer Investigation
|  | 2017-02-03 |  | 95.1
|  | 2017-02-04 |  | 95.4
MA | 2020-02-12 | 2017-02-05 | 2020-11682 | 98.7 | [5 empty] | 0.7406% | 99.5333 | 0.73711 | I-035-0.5ML Bovine Insulin
|  | 2017-02-06 |  | 100.1
|  | 2017-02-07 |  | 99.8
CC | 2020-02-14 | 2017-02-08 | 2020-11688 | 100.6 | [5 empty] | 2.332% | 100.1333 | 2.3352 | P2613 - AAA
|  | 2017-02-09 |  | 102.2
|  | 2017-02-10 |  | 97.6
MA | 2020-03-13 | 2017-02-11 | 2020-11707 | 98.4 | [5 empty] | 0.8439% | 98.6667 | 0.83267 | PRM-622STK
|  | 2017-02-12 |  | 99.6
|  | 2017-02-13 |  | 98
CC | 2020-03-27 | 2017-02-14 | 2020-11673 | 95.6 | [5 empty] | 4.17% | 99.6333 | 4.1549 | Thyroglobulin Customer Investigation
|  | 2017-02-15 |  | 99.4
|  | 2017-02-16 |  | 103.9
MA | 2020-04-14 | 2017-02-17 | 2020-11729 | 99.2 | [5 empty] | 1.661% | 97.3333 | 1.6166 | Human Insulin I-034-0.1ML
|  | 2017-02-18 |  | 96.4
|  | 2017-02-19 |  | 96.4
|  | 2017-02-20 |  | 98.7 | [5 empty] | 0.4549% | 99.1333 | 0.45092
|  | 2017-02-21 |  | 99.1
|  | 2017-02-22 |  | 99.6
MA | 2020-04-23 | 2017-02-23 | 2020-11738 | 95.7 | [5 empty] | 2.061% | 98.0333 | 2.0207 | I-034 Human Insulin 2 Week Samples
|  | 2017-02-24 |  | 99.2
|  | 2017-02-25 |  | 99.2
MA | 2020-05-05 | 2017-02-26 | 2020-11751 | 97.8 | [5 empty] | 0.4806% | 98.3333 | 0.47258 | I-034 Human Insulin 4 Week Samples
|  | 2017-02-27 |  | 98.7
|  | 2017-02-28 |  | 98.5
MA | 2020-05-22 | 2017-03-01 | 2020-11758 | 92.6 | [5 empty] | 3.346% | 96.2 | 3.2187 | Infliximab I-042-025ML
|  | 2017-03-02 |  | 98.8
|  | 2017-03-03 |  | 97.2
|  | 2017-03-04 |  | 96.7 | [5 empty] | 2.046% | 98.1 | 2.0075
|  | 2017-03-05 |  | 100.4
|  | 2017-03-06 |  | 97.2
CC | 2020-05-22 | 2017-03-07 | 2020-11760 | 93.1 | [5 empty] | 2.313% | 95.2333 | 2.203 | IL-8 antibodies and standard
|  | 2017-03-08 |  | 97.5
|  | 2017-03-09 |  | 95.1
|  | 2017-03-10 |  | * | [5 empty] | 1.195% | 94.7 | 1.1314
|  | 2017-03-11 |  | 95.5
|  | 2017-03-12 |  | 93.9
|  | 2017-03-13 |  | 93.6 | [5 empty] | 0.9818% | 94.6333 | 0.92916
|  | 2017-03-14 |  | 94.9
|  | 2017-03-15 |  | 95.4
MA | 2020-06-02 | 2017-03-16 | 2020-11762 | 99.6 | [5 empty] | 1.531% | 98.0667 | 1.5011 | I-042 Infliximab 1 week samples
|  | 2017-03-17 |  | 96.6
|  | 2017-03-18 |  | 98
MA | 2020-06-11 | 2017-03-19 | 2020-11765 | 100.6 | [5 empty] | 1.157% | 99.4333 | 1.1504 | Adalimumab, A-166
|  | 2017-03-20 |  | 98.3
|  | 2017-03-21 |  | 99.4
|  | 2017-03-22 |  | 101.5 | [5 empty] | 0.4681% | 100.9667 | 0.47258
|  | 2017-03-23 |  | 100.8
|  | 2017-03-24 |  | 100.6
MA | 2020-06-16 | 2017-03-25 | 2020-11769 | 99.1 | [5 empty] | 2.339% | 98.8333 | 2.3116 | A-166 Adalimumab 1 week
|  | 2017-03-26 |  | 96.4
|  | 2017-03-27 |  | 101
MA | 2020-06-23 | 2017-03-28 | 2020-11775 | 98.3 | [5 empty] | 0.5588% | 98.5667 | 0.55076 | Infliximab I-042 2 and 4 Week Samples plus Freeze/Thaw
|  | 2017-03-29 |  | 98.2
|  | 2017-03-30 |  | 99.2
|  | 2017-03-31 |  | 99.7 | [5 empty] | 0.581% | 99.3667 | 0.57735
|  | 2017-04-01 |  | 98.7
|  | 2017-04-02 |  | 99.7
MA | 2020-06-29 | 2017-04-03 | 2020-11683 | 99.6 | [5 empty] | 0.7443% | 99.0333 | 0.73711 | Protein content by AAA for milk proteins
|  | 2017-04-04 |  | 98.2
|  | 2017-04-05 |  | 99.3
CC | 2020-06-30 | 2017-04-06 | 2020-11750 | 95.1 | [5 empty] | 0.6903% | 95 | 0.65574 | C-161 C-Peptide 1-year retest
|  | 2017-04-07 |  | 94.3
|  | 2017-04-08 |  | 95.6
CC | 2020-06-30 | 2017-04-09 | 2020-11774 | 95.1 | [5 empty] | Two submissions ran together |  |  | I-034 Human Insulin
|  | 2017-04-10 |  | 94.3
|  | 2017-04-11 |  | 95.6
MA | 2020-07-01 | 2017-04-12 | 2020-11785 | 99 | [5 empty] | 0.6463% | 98.2667 | 0.63509 | Adalimumab, A-166, 2 and 4 week samples
|  | 2017-04-13 |  | 97.9
|  | 2017-04-14 |  | 97.9
MA | 2020-07-10 | 2017-04-15 | 2020-11791 | 98.2 | [5 empty] | 1.352% | 97 | 1.3115 | Infliximab I-042 8 weeks
|  | 2017-04-16 |  | 95.6
|  | 2017-04-17 |  | 97.2
CC | 2020-07-29 | 2017-04-18 | 2020-11787 | 100.3 | [5 empty] | 0.606% | 100.8333 | 0.61101 | I-033-1ML FN06231702 IGF-1 100 ug/mL
|  | 2017-04-19 |  | 101.5
|  | 2017-04-20 |  | 100.7
MA | 2020-07-29 | 2017-04-21 | 2020-11794 | 98 | [5 empty] | 3.874% | 98.1333 | 3.8018 | Adalimumab A-166_025ML FN04212001 8wks
|  | 2017-04-22 |  | 94.4
|  | 2017-04-23 |  | 102
MA | 2020-08-07 | 2017-04-24 | 2020-11800 | 100.2 | [5 empty] | 0.6095% | 99.8 | 0.60828 | C-Peptide PRM-769STK Lot number FN07272009
|  | 2017-04-25 |  | 100.1
|  | 2017-04-26 |  | 99.1
MA | 2020-08-07 | 2017-04-27 | 2020-11804 | 100.9 | [5 empty] | 1.131% | 100.4 | 1.1358 | Thyroglobulin Stock Solution PRM-606STK CCR-10310
|  | 2017-04-28 |  | 99.1
|  | 2017-04-29 |  | 101.2
CC | 2020-08-10 | 2017-04-30 | 2020-11807 | 95.9 | [5 empty] | 2.506% | 97.1 | 2.4331 | P2613 Lot#SLCG5840
|  | 2017-05-01 |  | 99.9
|  | 2017-05-02 |  | 95.5 | [5 empty] | Two submissions ran together
CC | 2020-08-11 | 2017-05-03 | 2020-11805 | 95.9 | [8 empty] | Infliximab I-042_025ML FN04022002 3 Month Real Time Stability
|  | 2017-05-04 |  | 99.9
|  | 2017-05-05 |  | 95.5
CC | 2020-09-01 | 2017-05-06 | 2020-11817 | 96.2 | [5 empty] | 0.5225% | 95.7 | 0.5 | C-Peptide C-161-01ML FN07092003
|  | 2017-05-07 |  | 95.7
|  | 2017-05-08 |  | 95.2
MA | 2020-09-04 | 2017-05-09 | 2020-11823 | 102.1 | [5 empty] | 0.8252% | 103.0667 | 0.85049 | C-161-01ML FN07092003 1 week
|  | 2017-05-10 |  | 103.7
|  | 2017-05-11 |  | 103.4
MA | 2020-09-08 | 2017-05-12 | 2020-11826 | 103.5 | [5 empty] | 0.311% | 103.3667 | 0.32146 | Thyroglobulin T-113-1ML FN04212004
|  | 2017-05-13 |  | 103
|  | 2017-05-14 |  | 103.6
CC | 2020-09-09 | 2017-05-15 | 2020-11828 | 99.1 | [5 empty] | 3.104% | 98.4333 | 3.0551 | C-Peptide C-161 FN07092003 2 weeks
|  | 2017-05-16 |  | 95.1
|  | 2017-05-17 |  | 101.1
CC | 2020-09-11 | 2017-05-18 | 2020-11816 | 98 | [5 empty] | 0.3675% | 98.1 | 0.36056 | Adalimumab A-166_025ML 3-month stability
|  | 2017-05-19 |  | 97.8
|  | 2017-05-20 |  | 98.5
MA | 2020-09-14 | 2017-05-21 | 2020-11829 | 100.2 | [5 empty] | 0.9178% | 101.2333 | 0.92916 | Human Insulin 1-034-01ML FN02242009 - 6 months
|  | 2017-05-22 |  | 102
|  | 2017-05-23 |  | 101.5
CC | 2020-09-16 | 2017-05-24 | 2020-11826 | 103.5 | [5 empty] | 0.311% | 103.3667 | 0.32146 | Thyroglobulin T-113-1ML FN04212004
|  | 2017-05-25 |  | 103
|  | 2017-05-26 |  | 103.6
CC | 2020-11-24 | 2017-05-27 | 2020-11869 | 100.6 | [5 empty] | 1.72% | 99.2 | 1.7059 | Adalimumab A-166-0.25ML FN04212001 6 month stability
|  | 2017-05-28 |  | 99.7
|  | 2017-05-29 |  | 97.3 | [5 empty] | Two submissions ran together
CC | 2020-11-25 | 2017-05-30 | 2020-11870 | 100.6 | [8 empty] | Infliximab I-042-0.25ML FN04022002 6-month stability
|  | 2017-05-31 |  | 99.7
|  | 2017-06-01 |  | 97.3
CC | 2020-12-14 | 2017-06-02 | 2020-11880 | 99.5 | [5 empty] | 1.019% | 100.2333 | 1.0214 | PRM-624STK
|  | 2017-06-03 |  | 99.8
|  | 2017-06-04 |  | 101.4
MA | 2020-12-23 | 2017-06-05 | 2020-11887 | 97.1 | [5 empty] | 2.261% | 98.3333 | 2.2234 | Human Insulin I-034-01ML FN02242009
|  | 2017-06-06 |  | 100.9
|  | 2017-06-07 |  | 97
CC | 2020-12-23 | 2017-06-08 | 2020-11891 | 99.2 | [5 empty] | 2.643% | 102.2667 | 2.7025 | P2613 SLCG5840
|  | 2017-06-09 |  | 103.3
|  | 2017-06-10 |  | 104.3
MA | 2021-01-08 | 2017-06-11 | 2020-11896 | 102.2 | [5 empty] | 0.9807% | 102.1333 | 1.0017 | I-033-1ML
|  | 2017-06-12 |  | 101.1
|  | 2017-06-13 |  | 103.1
|  | 2017-06-14 |  | 102.5 | [5 empty] | 4.671% | 100.7333 | 4.7057
|  | 2017-06-15 |  | 104.3
|  | 2017-06-16 |  | 95.4
|  | 2017-06-17 |  | 103.2 | [5 empty] | 0.6391% | 102.6 | 0.65574
|  | 2017-06-18 |  | 101.9
|  | 2017-06-19 |  | 102.7
|  | 2017-06-20 |  | 99.8 | [5 empty] | 0.6723% | 99.0333 | 0.66583
|  | 2017-06-21 |  | 98.7
|  | 2017-06-22 |  | 98.6
|  | 2017-06-23 |  | 100.9 | [5 empty] | 1.052% | 100.7333 | 1.0599
|  | 2017-06-24 |  | 99.6
|  | 2017-06-25 |  | 101.7
MA | 2021-03-02 | 2017-06-26 | 2021-11903 | 103.7 | [5 empty] | 1.026% | 102.7 | 1.0536 | Bovine Insulin I-035-0.5ML FN03051803 3 year retest
|  | 2017-06-27 |  | 101.6
|  | 2017-06-28 |  | 102.8
MA | 2021-03-05 | 2017-06-29 | 2021-11930 | 104.8 | [5 empty] | 1.947% | 102.6 | 1.9975 | Infliximab I-042-025ML FN04022002
|  | 2017-06-30 |  | 100.9
|  | 2017-07-01 |  | 102.1
MA | 2021-03-05 | 2017-07-02 | 2021-11931 | 104.8 | [5 empty] | 1.947% | 102.6 | 1.9975 | Adalimumab A-166-025ML FN04212001
|  | 2017-07-03 |  | 100.9
|  | 2017-07-04 |  | 102.1
CC | 2021-05-24 | 2017-07-05 | 2021-11988 | 100.3 | [5 empty] | 1.776% | 98.3667 | 1.7474 | P2613 SLCJ6931 MASS SPEC STANDARD
|  | 2017-07-06 |  | 97.9
|  | 2017-07-07 |  | 96.9
CC | 2021-05-25 | 2017-07-08 | 2021-11991 | 98.2 | [5 empty] | 0.2697% | 98.1 | 0.26458 | Peptide AAA
|  | 2017-07-09 |  | 98.3
|  | 2017-07-10 |  | 97.8
|  | 2017-07-11 |  | 98.1 | [5 empty] | 0.4799% | 98.4667 | 0.47258
|  | 2017-07-12 |  | 99
|  | 2017-07-13 |  | 98.3
CC | 2021-06-24 | 2017-07-14 | 2021-12011 | 100.6 | [5 empty] | 1.772% | 98.9 | 1.7521 | P2613-BULK SLCJ6931 P14R, Mass Spec Standard -AAA
|  | 2017-07-15 |  | 97.1
|  | 2017-07-16 |  | 99
CC | 2021-06-25 | 2017-07-17 | 2021-12019 | 100.5 | [5 empty] | 4.162% | 102.7667 | 4.2771 | Human TNFa recombinant standard and antibodies
|  | 2017-07-18 |  | 100.1
|  | 2017-07-19 |  | 107.7
|  | 2017-07-20 |  | 98.7 | [5 empty] | 1.073% | 99.6333 | 1.0693
|  | 2017-07-21 |  | 100.8
|  | 2017-07-22 |  | 99.4
|  | 2017-07-23 |  | 101.2 | [5 empty] | 3.004% | 98.3333 | 2.9535
|  | 2017-07-24 |  | 95.3
|  | 2017-07-25 |  | 98.5
SCH | 2021-08-24 | 2017-07-26 | 2021-12090 | 96.9 | [5 empty] | 0.9144% | 97.2 | 0.88882 | New BSA stock made on 8/18/21
|  | 2017-07-27 |  | 98.2
|  | 2017-07-28 |  | 96.5
|  | 2017-07-29 |  | 97.6 | [5 empty] | 0.3896% | 97.1667 | 0.37859
|  | 2017-07-30 |  | 97
|  | 2017-07-31 |  | 96.9
|  | 2017-08-01 |  | 96.3 | [5 empty] | 0.1037% | 96.4 | 0.1
|  | 2017-08-02 |  | 96.4
|  | 2017-08-03 |  | 96.5
SCH | 2021-09-01 | 2017-08-04 | 2021-12090 (Additional) | 100 | [5 empty] | 0.5057% | 99.5333 | 0.50332
|  | 2017-08-05 |  | 99.6
|  | 2017-08-06 |  | 99
|  | 2017-08-07 |  | 100 | [5 empty] | 0.714% | 99.3667 | 0.70946
|  | 2017-08-08 |  | 98.6
|  | 2017-08-09 |  | 99.5
SCH | 2021-09-27 | 2017-08-10 | 2021-12106 | 93.7 | [5 empty] | 0.5402% | 93.1667 | 0.50332 | Both Failed - New Standard made on 9/24/21
|  | 2017-08-11 |  | 92.7
|  | 2017-08-12 |  | 93.1
|  | 2017-08-13 |  | 92.4 | [5 empty] | 0.3113% | 92.7333 | 0.28868
|  | 2017-08-14 |  | 92.9
|  | 2017-08-15 |  | 92.9
SCH | 2021-09-29 | 2017-08-16 | 2021-12106 (re-runs) | 97.2 | [5 empty] | 1.321% | 95.8333 | 1.2662
|  | 2017-08-17 |  | 94.7
|  | 2017-08-18 |  | 95.6
|  | 2017-08-19 |  | 94.6 | [5 empty] | 1.278% | 95.2 | 1.2166
|  | 2017-08-20 |  | 94.4
|  | 2017-08-21 |  | 96.6
SCH | 2021-10-01 | 2017-08-22 | 2021-12118 | 94.8 | [5 empty] | 0.7797% | 94.5333 | 0.73711
|  | 2017-08-23 |  | 93.7
|  | 2017-08-24 |  | 95.1
|  | 2017-08-25 |  | 95.4 | [5 empty] | 0.4386% | 94.9333 | 0.41633
|  | 2017-08-26 |  | 94.6
|  | 2017-08-27 |  | 94.8
SCH | 2021-10-05 | 2017-08-28 | 2021-12118 (PRM-992) | 95.4 | [5 empty] | 0.4386% | 94.9333 | 0.41633
|  | 2017-08-29 |  | 94.6
|  | 2017-08-30 |  | 94.8
SCH | 2021-10-28 | 2017-08-31 | 2021-12102 (L-045, L-046) | 95.4 | [5 empty] | 0.7795% | 94.5667 | 0.73711
|  | 2017-09-01 |  | 94
|  | 2017-09-02 |  | 94.3
SCH | 2021-10-28 | 2017-09-03 | 2021-12102 (L-047) | 95 | [5 empty] | 1.24% | 94.5333 | 1.1719
|  | 2017-09-04 |  | 95.4
|  | 2017-09-05 |  | 93.2
SCH | 2021-11-04 | 2017-09-06 | Milk Protein Investigation | 95.4 | [5 empty] | 0.9263% | 94.55 | 0.87579
|  | 2017-09-07 |  | 94
|  | 2017-09-08 |  | 94.3
|  | 2017-09-09 |  | 95
|  | 2017-09-10 |  | 95.4
|  | 2017-09-11 |  | 93.2
SCH | 2021-11-29 | 2017-09-12 | BSA Investigation | 94.6 | [5 empty] | 1.126% | 95.92 | 1.0803 | "Old" BSA lot 1891-031
|  | 2017-09-13 |  | 97.2
|  | 2017-09-14 |  | 96
|  | 2017-09-15 |  | 96.7
|  | 2017-09-16 |  | 95.1
SCH | 2021-11-29 | 2017-09-17 | BSA Investigation | 97 | [5 empty] | 2.049% | 99.14 | 2.0317 | "New" BSA lot 1891-060
|  | 2017-09-18 |  | 98.6
|  | 2017-09-19 |  | 97.9
|  | 2017-09-20 |  | 102.2
|  | 2017-09-21 |  | 100
SCH | 2022-01-29 | 2017-09-22 | Milk Protein Investigation | 96.8 | [5 empty] | 1.612% | 96.55 | 1.5566
|  | 2017-09-23 |  | 98.8
|  | 2017-09-24 |  | 96.9
|  | 2017-09-25 |  | 96.8
|  | 2017-09-26 |  | 96
|  | 2017-09-27 |  | 94
CC | 2022-03-22 | 2017-09-28 | 2022-12247 | 98.4 | [5 empty] | 1.76% | 97.8333 | 1.7214
|  | 2017-09-29 |  | 95.9
|  | 2017-09-30 |  | 99.2